Федеральный закон «О внесении изменений

в законодательные акты Российской Федерации

в связи с принятием федеральных законов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон «Об общих принципах

организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»

и «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»

-принят Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации

05.08.2004 г. №948-IV ГД

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности"

(с изменениями от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 7 ноября, 27 декабря 2000 г., 6 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г.)

Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

Граждане имеют право на:

-    защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

-    возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

-    участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

-    получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

-    участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

обязоности работников:     -   соблюдать требования пожарной безопасности;

-    иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

-   при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

-   до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества

и тушению пожаров;

-    оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

-    выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

-    предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора;

-    проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

Руководители организации имеют право:

-    создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств.

-    вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

-    проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

-  устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; (льготы, Проведение конкурса и поощрение победителей)

-    получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном / порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организации обязаны:

-    соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

-   разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; .

-   проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; (не ранее 1раза в 6 месяцев)

-    включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

-   содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

-    оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

-    предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

-    обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

-    предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора;

-    сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-    незамедлительно  сообщать  в  пожарную  охрану о  возникших  пожарах,  неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

-   содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Методические рекомендации

по обеспечению пожарной безопасности на

объектах образования

1.       Требования пожарной безопасности для образовательных учреждений

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) от 18.06.03 года устанавливают требования пожарной безопасности на территории РФ, которые являются обязательными для исполнения всеми учреждениями, организациями и их должностными лицами, а также гражданами.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений возлагается на их руководителей, на лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также на должностных лиц в пределах их компетенции (ст.38 Федерального Закона о пожарной безопасности).

Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения должностными лицами правил пожарной безопасности (ППБ), влечет за собой дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (т.е. в соответствии со ст.20.4 ч.З. Ко-АПист.219ч.1УК).

В каждом образовательном учреждении должен быть установлен строгий противопожарный режим. С этой целью руководителем объекта разрабатывается инструкция, определяющая порядок уборки горючих отходов и пыли, порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений по окончанию рабочего дня, порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, определены места хранения и количество находящихся в помещениях горючих материалов и т. п.

Здания общеобразовательных учреждений в основном оборудуются центральным отоплением, а также автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения в случае пожара и телефоном, которые должны находиться в исправном состоянии. Печное отопление допускается как исключение в одноэтажных зданиях.

Требования правил пожарной безопасности

к территориям, зданиям, сооружениям помещениям

Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, открытым складам и открытым водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда.

О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, необходимо немедленно сообщать в районные пожарные части.

Не разрешается курение на территории, а также в помещениях общеобразовательных учреждений.

Территория общеобразовательного учреждения должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников.

Большинство общеобразовательных учреждений относится к объектам с массовым пребыванием людей, поэтому особое внимание здесь должно уделяться содержанию их в пожаробезопасном состоянии.

Основными требованиями пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений являются:

1.        Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.

2.        Пути эвакуации, запасные выходы должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности «Запасной выход №..».

3.     Расстановка мебели и оборудования в учебных классах не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Минимальная ширина эвакуационного пути должна быть не менее 1 метра.

4.      Эвакуационные проходы, выходы, лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и, оборудованием. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из помещения, а также при пребывании людей в помещении запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры. Допускается по согласованию с ГПС закрывать запасные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь подпись о его принадлежности соответствующему замку.

5.        В помещениях, связанных с пребыванием детей,  ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.

6.        В   чердачных   помещениях   не   разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы,  крепить к дымоходу радио и телевизионные антенны.

7.  Двери (люки, чердачных  и технических помещений, насосных, вентиляционных     камер, складов, электрощитовых и т.п.) должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

8.        На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего  персонала  должны  быть  электрические фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Запрещается:

1. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному выходу людей.

2.  Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

3.     Размещать мастерские, кладовые и другие помещения, предназначенные для хранения и переработки горючих материалов в подвалах.

4.  Производить  перепланировку  помещений  с отступлениями от требований СНиП, а также без согласования противопожарной службы.

5.  Устанавливать глухие решетки на окнах помещений, связанных с пребыванием людей.

6.	Проводить огневые, электросварочные работы без оформления разрешения на этот вид работы и согласования с пожарной охраной.

Из всех школьных помещений наибольшую опасность представляют химические лаборатории, кабинеты физики и учебные мастерские. Обычно здесь применяют горючие материалы и вещества, легкогорючие жидкости, электроприборы и другое оборудование. В химических лабораториях пожар может возникнуть при неправильном использовании и хранении реактивов, поскольку химические вещества являются пожаро и взрывоопасными, в связи с этим:

1.    В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ И ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной    таре.

2.    Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует, по окончании рабочего дня, собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации. Не разрешается сливать ЛВЖ И ГЖ в канализацию.

3.     Емкости,  в  которых  проводились работы  с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.

4.   Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники государственного пожарного надзора.

5.   Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

6.    По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими  электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы;

запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

Особенности противопожарного режима

при эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

топка печей в зданиях с круглосуточным пребыванием детей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода детей ко сну;

в учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за 1 час до прихода детей;

запрещается производить топку печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, быть без прогаров и повреждений, иметь предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м;

1U

очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной топки;

на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

3. Действия работников общеобразовательных учреждений в случае возникновения пожара

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники на объектах образования разрабатываются инструкция, которая должна практически отрабатываться не реже одного раза в полугодие, и план эвакуации на случай возникновения пожара. План эвакуации состоит из графической и текстовой частей. Графическую часть плана разрабатывают следующим образом: на листах ватмана вычерчивают планы этажей здания. При разной поэтажной планировке план эвакуации составляют для каждого этажа, а при одинаковой выполняют один план с указанием этажей, к которым он относится. На плане эвакуации все эвакуационные выходы и пути должны быть показаны. Нумеруют эвакуационные выходы и лестницы. Дверь на плане эвакуации показывают в открытом виде. На планы наносят стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации.

Эвакуационные выходы следует разделять на основные (надежные) - маршруты, которые обозначают сплошными зелеными стрелками и резервные (менее надежные), маршруты, движения которых наносятся пунктирными зелеными стрелками.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницу. Если такие зоны имеются, то выходы на них как резервные показываются на плане эвакуации.

При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», поставьте в известность преподавательский состав учебного заведения. Затем, по указанию руководителя учебного заведения или лица, его заменяющего, а в случае прямой угрозы - немедленно, не ожидая указаний, производите эвакуацию.

Для эвакуации используйте все имеющиеся пути -лестницы и выходы. Для успешной эвакуации нужно, чтобы не создавались «пробки» на путях эвакуации.

Одним из важнейших факторов успешной эвакуации является спокойная эвакуация (без паники, сутолоки).

Пользование первичными средствами пожаротушения

К первичным средствам пожаротушения относятся:

1.        ящики с песком;

2.        кошма 1x1. кв. м., асбестовое полотно;

3.        огнетушители;

4.        водопроводная вода

В настоящее время промышленность выпускает различные ручные, передвижные и стационарные огнетушители. Для того чтобы успешно бороться с пожаром, необходимо четко знать возможности применения каждого огнетушителя. По содержанию огнетушащего вещества и функциональному назначению огнетушители делятся: на углекислотные, химические-пенные и воздушно-пенные, порошковые и аэрозольные огнетушители.

Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Ручные огнетушители представляют собой стальные баллоны с сифонной трубкой. Раструб огнетушителя направляют на горящий предмет до открытия вентиля. Для приведения огнетушителя в действие нужно вернуть до отказа против часовой стрелки маховичок вентиля или нажать на рычаг (ОУ-2) . Выходящая из баллона через раструб струя сжиженного диоксида углерода сильно охлаждается. За счет испарения и поступает в зону горения в виде снегообразной массы.

Огнетушащий эффект обусловлен снижением концентрации кислорода в зоне горения и охлаждением горящего. Все три устройства предназначены для тушения начальных загораний различных веществ и материалов, а также электрооборудования под напряжением.

Если загорание небольшое, то после ликвидации пламени нет необходимости выпускать весь заряд. Достаточно повернуть маховичок вентиля до упора по часовой стрелке или опустив рычаг, перекрыть струю.

ОУ - нельзя тушить:

-  горящую одежду на человеке (может вызвать обморожение)

-  пользоваться для прекращения горения щелочных металлов, а также веществ, продолжающих горение без доступа кислорода из окружающей среды (например: состав на основе селитры, нитроцеллюлозы, пироксилина).

Химический ручной пенный огнетушитель ОХП -10

Представляет собой сварной баллон, горловина которого закрыта чугунной крышкой с запорным устройством. На горловине расположен спрыск. Корпус огнетушителя заполнен водным раствором бикарбоната натрия с добавкой активного вещества -солодкового экстракта.

Отдельно в полиэтиленовом стакане содержится кислотная часть заряда - смесь сульфата железа с серной кислотой.

Для приведения в действие огнетушитель необходимо поднести к месту пожара, поднять рукоятку на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх дном, слегка встряхнуть его и направить струю пены в очаг. Огнетушитель следует держать на вытянутых руках.

После переворачивания огнетушителя вверх дном кислотная и щелочная части заряда перемешиваются, образуется пена, которая сильной струей выбрасывается через спрыск.

Огнетушитель ОХП - 10 образует примерно 10 литров пены.

Для повышения эффективности действия пенного огнетушителя струю пены следует направлять не в центр пламени, а под минимальным углом к поверхности загорания в его нижнюю часть, последовательно сбивая и оттесняя пламя от краев к центру.

Применение ОХП -10

Эффективно при тушении многих твердых и жидких веществ и материалов, однако область их применения с электрооборудованием ограничена.

Во-первых: это связано с высокой проводимостью эл.тока химической пены .

Во-вторых: нельзя применять на участках, где используются вещества, способные взрываться при взаимодействии с водой.

В-третьих: ОХП - 10 не могут быть выключены после завершения тушения пожара.

Применение ОХП - 10 может принести иногда большие убытки, чем непосредственное воздействие огня.

Порошковые ручные огнетушители : ОП - 1 Спутник, ОП -1 Турист,   ОП -16 Момент, ОПС -10

предназначены для тушения небольших загораний горючих жидкостей, щелочно-земельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением.

Нужно учесть, что поскольку порошки в основном обладают способностью замедлять скорость реакции горения и в какой-то степени изолировать очаг горения от кислорода воздуха, их охлаждающее действие невелико. Это может привести к тому, что при недостаточной толщине слоя порошка вследствие малых размеров зарядов огнетушителей возможны повторные вспышки от предметов, раскаленных при горении.

Углекислотные - бромэтиловые огнетушители ОУБ-ЗиОУБ-7

представляют собой цилиндрические толстостенные баллоны сварной конструкции.

Области применения углекислотных и углекислотно - бромэтиловых огнетушителей совпадают. Отличие в применении состоит в том, что при равных по массе зарядах ОУБ в 3 - 4 раза эффективнее ОУ. Недостаток ОУБ заключается в токсичности продуктов термического разложения бромэтана. После ликвидации пожара следует покинуть помещение и возвратиться в него только после полного проветривания.

Ручные - аэрозольные огнетушители: ОА - 14, ОА - 3 и химический воздушно - пенный ОХВП -10

Применяются там же, где и ОУБ. Огнетушители ОХВП - 10 являются переходными от химического -пенного к воздушно - пенному.

Воздушно - пенные огнетушители: ОВП - 5; ОВП -10.

Аэрозольные генераторы (аэрозольные огнетушители) - СОТ - 1, СОТ -5м, СОТ - 5М

предназначены для ликвидации пожаров в замкнутых объемах при горении ЛВЖ и ГЖ (нефтепродуктов, растворителей, спиртов), твердых горючих материалов электрооборудования (в том числе находящихся под напряжением).

В системе объемного аэрозольного пожаротушения огнетушащим веществом является аэрозоль солей и окислов щелочных и щелочноземельных металлов. И спокойной атмосфере аэрозольное облако сохраняется до 50 минут. Аэрозоли образующиеся при срабатывании генераторов СОТ-1; СОТ - 5м; СОТ - 5М является не токсичным, не вызывает порчу имущества. Осевшие частицы легко удаляются пылесосом или смываются водой.

Порядок действий в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара действия работников учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учебного или детского учреждения, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

-  немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).

-  задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место,   согласно плана эвакуации;

-  известить    о    пожаре    руководителя    детского учреждения или замещающего его работника;

-  организовать встречу пожарных  подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Руководитель детского учреждения или работник, его заменяющий, прибывший к месту пожара обязан:

-  проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

-  осуществлять  руководство  эвакуацией людей  и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать   их спасение, использовать для этого все имеющие силы и средства;

-  организовывать проверку наличия детей  и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

-  выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее   расположение подъездных путей и водоисточников;

-  удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

-  при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

-  прекратить     все     работы,     не     связанные     с мероприятиями   по   эвакуации   людей      и   ликвидации пожара; организовать отключение сетей электро и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих  предотвращению распространения пожара;

-  обеспечить   безопасность   людей,   принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов

горения и повышенной температуры, поражений электрическим токам и т.п.;

-  организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

-  информировать   начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

-  с   учетом   сложившейся  обстановки  определить наиболее   безопасные   эвакуационные  пути  и  выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайшие сроки;

-  исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам   и другим работникам образовательных учреждений нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

-  эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

-  в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию детей, все находящиеся в помещении могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста   следует выводить или выносить, завернуть в одеяло или другие теплые вещи;

-  тщательно проверить все помещения,   чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

-  выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

-  при тушении следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

-  воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол    во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

4.       Обучение основам пожарного дела в образовательных учреждениях

Обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений достигается, прежде всего, установлением жесткого противопожарного режима и обучением обслуживающего персонала и учащихся мерам пожарной безопасности и действиям во время пожара.

Противопожарная подготовка руководителей, директоров школ и обслуживающего персонала осуществляется на основании законов Российской Федерации и Курской области «О пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.

Она проводится в целях обучения правилам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара.

Так, все категории работников обязаны пройти инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму. Ответственность за организацию и проведение инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму возлагается на руководителя объекта.

Все должностные лица и обслуживающий персонал при оформлении на работу обязаны пройти противопожарный инструктаж: вводный, первичный и повторный.

Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, сезонными и временными работниками, а также с сотрудниками, прибывшими на практику.

При проведении вводного противопожарного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:

с действующими на объекте противопожарными правилами (инструкциями);

с   возможными   причинами   возникновения пожаров и мерами их предотвращения;

с общими мерами противопожарной безопасности.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по технике безопасности. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.

Первичный инструктаж должен проводиться, непосредственно, на рабочем месте, при этом инструктируемые должны быть ознакомлены с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете, лаборатории, мастерской, выполнении определенных видов работ, с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара, с образцами всех имеющихся первичных средств пожаротушения, оповещением людей о пожаре, знаками безопасности, пожарной сигнализацией и связи.

Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже 1 раза в 6 мес, обязательно производится запись в журнале регистрации. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом (способ использования имеющихся на объекте средств пожаротушения).

С целью повышения общих знаний со всеми работниками образовательных учреждений проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму.

Порядок проведения занятий по пожарно-техническому минимуму объявляется приказом руководителя учреждения (не реже 1 раз в 2-3 года).

По окончании прохождения программы от работников должны быть приняты зачеты, которые принимаются комиссией, назначаемой руководителем предприятия с участием представителя местного органа государственного пожарного надзора. Комиссия составляет протокол, в котором указывается, когда и по какой программе проводилось обучение, список, прошедших обучение, их профессии или должности, место работы и отметка об усвоении программы. Один экземпляр хранится в пожарной охране.

Ежегодно на базе Центра противопожарной пропаганды УГПС МЧС России Курской области с директорами школ и преподавателями регулярно проводятся методические семинары. Перед началом учебного года сотрудники ГПС принимают активное участие в проведении учительских конференций, а также проводят занятия в образовательных учреждениях, в план проведения которых входит отработка эвакуации детей и педагогов в случае возникновения пожара, беседы, демонстрация пожарной техники и пожарно-технического вооружения, эстафеты, игры и викторины. Занятия по обучению педагогов и детей мерам пожарной безопасности проводятся в течение всего учебного года. Для каждого образовательного учреждения готовится и доводится аналитический материал по ситуации с пожарами в области и по пожарам, произошедшим от детской шалости с огнем.

Учащиеся общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности», дополненном тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного поведения и согласованных с Управлением государственной противопожарной службы МЧС России Курской области.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности ежеквартально в учебных заведениях во внеурочное время с учащимися проводятся дополнительные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности.

Ежегодно УГПС МЧС России Курской области совместно с ООО ВДПО и САО «Росгосстрах - Курск» проводят смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тематику, ставший уже традиционным. В 2003 году в смотре-конкурсе приняло участие более двух тысяч детей. Награждение победителей производилось в торжественной обстановке с последующим освещением данного мероприятия в средствах массовой информации.

В период с 1 по 30 апреля в общеобразовательных учреждениях области был проведен месячник пожарной безопасности. Его программа предусматривала проведение викторины «Огонь не забава, с огнем не шути», посещение учащимися пожарных частей и встречи с ветеранами пожарной охраны, экскурсии в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей УГПС, изготовление и распространение бланочной продукции среди учащихся, в общественном транспорте, а также на объектах с массовым пребыванием людей.

В этом году Государственная противопожарная служба провела среди дружин юных пожарных соревнования по пожарно-прикладному спорту. Дети, показавшие лучшие результаты, в составе сборной приняли активное участие в соревнованиях Чемпионата области по пожарно-прикладному спорту.

В целях дополнительного обучения детей мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях области в течение всего года работает мини-театр «Игрушка» со спектаклем «Пожарная азбука».

Отдел ГПН УГПС МЧС России Курской области

2003 год